Приложение № 1

к Контракту № 0335200014924000041

от «13» февраля 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шифр: 27-2024-нр5172 Поставка оборудования для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

| № п/п | НаименованиеТовара (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) | Ед. измерения | Количество, в ед.  | Цена за ед. в том числе НДС (НДС не облагается) | Общая стоимость, включая в том числе НДС (НДС не облагается) | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Цифровой микроскоп | штука | 9 | 7 726,38 | 69 537,42 | Российская Федерация |
| 1 | Цифровой микроскоп | штука | 1 | 7 726,43 | 7 726,43 | Российская Федерация |
| Всего: |  | штука | **10** |  | **77 263,85** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги.** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Страна происхождения товара** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |  |
| **Наименование** **характеристики** | **Значение** **характеристики** | **Единица измерения характеристики** |  |
| 1 | Цифровой микроскоп |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Тип микроскопа: биологический | наличие  |  | Российская Федерация (643) |
|  Насадка микроскопа: монокулярная | наличие  |  |
|  Назначение микроскопа: лабораторный | наличие  |  |
|  Метод исследования: светлое поле | наличие  |  |
|  Материал оптики: оптическое стекло | наличие  |  |
|  Окуляры: WF16x | наличие  |  |
|  Объективы: 4х, 10х | наличие  |  |
|  Подпружиненный объектив 40xs | наличие  |  |
|  Револьверная головка на 3 объектива | наличие  |  |
|  Расположение осветителя: верхнее и нижнее | наличие  |  |
|  Материал корпуса микроскопа: металл | наличие  |  |
|  Предметный столик | наличие  |  |
|  Ширина предметного столика | 90  | ММ |
|  Длина предметного столика | 90  | ММ |
|  Источник питания | наличие  |  |
|  Число мегапикселей | 2  | ШТ |
|  Увеличение микроскопа, включает диапазон, крат | от 64 до 1280  |  |
|  Тип подсветки | светодиод  |  |

 | 10.00 | ШТ |  |