Приложение № 1

к Контракту № 0335200014924000041

от «13» февраля 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шифр: 27-2024-нр5172 Поставка оборудования для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

| № п/п | Наименование Товара (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед. в том числе НДС  (НДС не облагается) | Общая стоимость, включая  в том числе НДС (НДС не облагается) | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Цифровой микроскоп | штука | 9 | 7 726,38 | 69 537,42 | Российская Федерация |
| 1 | Цифровой микроскоп | штука | 1 | 7 726,43 | 7 726,43 | Российская Федерация |
| Всего: |  | штука | **10** |  | **77 263,85** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги.** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Страна происхождения товара** | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |  |
| **Наименование**  **характеристики** | **Значение**  **характеристики** | **Единица измерения характеристики** |  |
| 1 | Цифровой микроскоп | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Тип микроскопа: биологический | наличие |  | Российская Федерация (643) | | Насадка микроскопа: монокулярная | наличие |  | | Назначение микроскопа: лабораторный | наличие |  | | Метод исследования: светлое поле | наличие |  | | Материал оптики: оптическое стекло | наличие |  | | Окуляры: WF16x | наличие |  | | Объективы: 4х, 10х | наличие |  | | Подпружиненный объектив 40xs | наличие |  | | Револьверная головка на 3 объектива | наличие |  | | Расположение осветителя: верхнее и нижнее | наличие |  | | Материал корпуса микроскопа: металл | наличие |  | | Предметный столик | наличие |  | | Ширина предметного столика | 90 | ММ | | Длина предметного столика | 90 | ММ | | Источник питания | наличие |  | | Число мегапикселей | 2 | ШТ | | Увеличение микроскопа, включает диапазон, крат | от 64 до 1280 |  | | Тип подсветки | светодиод |  | | | | | 10.00 | ШТ |  |